## 项目概况
成都青羊58亩项目 -- 一标段 工程量明细及汇总（工程量计算版）
项目名称 | 成都青羊58亩项目（一标段）
工程范围 | 批量精装修工程 -- 户内+公区
总户数 | 217户
户型分布 | A1(34),B1(68),B2(17),C(17),D1(34),D2(15),D3(2),D4(2),E(28)
户内总面积 | 约32,182 m2
公区面积 | 约6,430 m2
供应方式 | 甲供材（业主供应）+ 乙供材（施工方供应）
数据来源 | 工程量清单(BOQ)/材料总表/强弱电地暖明细表/专项提取
数据截止 | 2026-07-20

## 电线电缆-分户型
一标段 ¦ 户内电线电缆工程量明细（分户型合计）
计算方式：每户设计量(m/套) x 户数 = 分户型小计(m) ¦ 数据来源：工程量清单(BOQ)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | A1(34) | B1(68) | B2(17) | C(17) | D1(34) | D2(15) | D3(2) | D4(2) | E(28) | 户内合计
1 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | 6236.9 | 12522.2 | 3130.6 | 3237.6 | 7471.5 | 3296.2 | 439.5 | 439.5 | 6880.4 | 43654.5
2 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | 22306.4 | 46533.8 | 11633.4 | 10892.8 | 22192.8 | 9791 | 1305.5 | 1305.5 | 20561 | 146522
3 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | 15963 | 32980 | 8245 | 9380.1 | 15866.8 | 7000.1 | 933.3 | 933.3 | 14700 | 106001.6
4 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | 0 | 8976 | 2244 | 2220 | 6137 | 2707.5 | 361 | 361 | 5502 | 28508.5
5 | BV-10mm2 | BV-10mm2 | m | 989.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.4
6 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 3141.6 | 6987 | 1746.8 | 1882.1 | 4445.2 | 1961.1 | 261.5 | 261.5 | 4077.6 | 24764.3
7 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | 452.2 | 854.8 | 213.7 | 227.8 | 543.3 | 239.7 | 32 | 32 | 383.6 | 2979
8 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | 367.2 | 802.4 | 200.6 | 202 | 383.9 | 169.3 | 22.6 | 22.6 | 301.6 | 2472.1
9 | BVR-4 | BVR-4 | m | 1312.4 | 2996.1 | 749 | 770.4 | 1777.9 | 784.4 | 104.6 | 104.6 | 1559.6 | 10158.9
| 户内小计 |  | m | 50769.1 | 112652.2 | 28163 | 28812.8 | 58818.3 | 25949.2 | 3459.9 | 3459.9 | 53965.8 | 366050.3
各户型每户设计量明细（m/套）
序号 | 材料名称 | 规格型号 | A1 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E
1 | CAT6网线 | CAT6mm2 | 183.44 | 184.15 | 184.15 | 190.45 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 245.73
2 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | 656.07 | 684.32 | 684.32 | 640.75 | 652.73 | 652.73 | 652.73 | 652.73 | 734.32
3 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | 469.5 | 485 | 485 | 551.77 | 466.67 | 466.67 | 466.67 | 466.67 | 525
4 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | 0 | 132 | 132 | 130.59 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 196.5
5 | BV-10mm2 | BV-10mm2 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | 92.4 | 102.75 | 102.75 | 110.71 | 130.74 | 130.74 | 130.74 | 130.74 | 145.63
7 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | 13.3 | 12.57 | 12.57 | 13.4 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 13.7
8 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.88 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 10.77
9 | BVR-4 | BVR-4 | 38.6 | 44.06 | 44.06 | 45.32 | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 55.7
电线BOQ设计量 vs 已下单量对比
序号 | 分类 | 规格 | 单位 | BOQ设计量 | 已下单累计 | 差额 | 下单率
1 | 网线 | CAT6mm2 | m | 43654.48 | 43310 | -344.48 | 99.2%
2 | 电线 | BV-2.5mm2 | m | 146521.98 | 148700 | 2178.02 | 101.5%
3 | 电线 | BV-4mm2 | m | 106001.6 | 109000 | 2998.4 | 102.8%
4 | 电线 | BV-6mm2 | m | 28508.53 | 13000 | -15508.53 | 45.6%
5 | 电线 | BV-10mm2 | m | 989.4 | 0 | -989.4 | 0.0%
6 | 电线 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 24764.28 | 26000 | 1235.72 | 105.0%
7 | 控制线 | RVV-2x0.5 | m | 2978.99 | 0 | -2978.99 | 0.0%
8 | 控制线 | RVV-4x0.5 | m | 2472.09 | 0 | -2472.09 | 0.0%
9 | 控制线 | BVR-4 | m | 10158.91 | 0 | -10158.91 | 0.0%
| 合计 |  | m | 366050.26 | 340010 | -26040.26 | 92.9%

## 强弱电-户内
一标段 ¦ 强弱电（户内）材料明细表 -- 全62项分户型（每户量）
序号 | 材料名称 | 供应方式 | 单位 | 设计总量 | A1(34) | B1(68) | B2(17) | C(17) | D1(34) | D2(15) | D3(2) | D4(2) | E(28) | 备注
1 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 射灯 | 甲供 | 套 | 4093 | 7 | 17 | 18 | 12 | 21 | 29 | 29 | 29 | 33
3 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | 564 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
5 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | 1436 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
6 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | 9407.26 | 38.03 | 45.03 | 45.03 | 36.51 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | 52.83
7 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | 3265.99 | 8.32 | 18.05 | 18.05 | 11.07 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.59
8 | 铝槽灯带(3) | 甲供 | m | 444.38 | 8.9 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | 617 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
11 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | 1683 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
12 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | 1161 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | 649 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
15 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | 160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
16 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | 2925 | 11 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12
17 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | 6770 | 30 | 29 | 29 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
18 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | 676 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
19 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | 1010 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
20 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
21 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | 4441 | 19 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17
23 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | 634 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
24 | TP电话插座 | 甲供 | 个 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | 479 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
26 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | 651 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
27 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | 532 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 空白面板 | 甲供 | 个 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | CAT6网线 | 甲供 | m | 43654.48 | 183.44 | 184.15 | 184.15 | 190.45 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 245.73
32 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | 146521.98 | 656.07 | 684.32 | 684.32 | 640.75 | 652.73 | 652.73 | 652.73 | 652.73 | 734.32
33 | BV-4mm2 | 甲供 | m | 106001.6 | 469.5 | 485 | 485 | 551.77 | 466.67 | 466.67 | 466.67 | 466.67 | 525
34 | BV-6mm2 | 甲供 | m | 28508.53 | 0 | 132 | 132 | 130.59 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 196.5
35 | BV-10mm2 | 甲供 | m | 989.4 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仅A1
36 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | 24764.28 | 92.4 | 102.75 | 102.75 | 110.71 | 130.74 | 130.74 | 130.74 | 130.74 | 145.63
37 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | 2978.99 | 13.3 | 12.57 | 12.57 | 13.4 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 13.7
38 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | 2472.09 | 10.8 | 11.8 | 11.8 | 11.88 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 10.77
39 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | 10158.91 | 38.6 | 44.06 | 44.06 | 45.32 | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 52.29 | 55.7
40 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | 400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
42 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | 400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
44 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | 315 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
45 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | 400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
46 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | 400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
47 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | 400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
48 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | 嵌入式浴缸 | 甲供 | 个 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 仅E
50 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | 251 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
51 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | 251 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | 1634 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
53 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | 434 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
54 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | 400 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
55 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
56 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | 617 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
57 | 暖风机 | 甲供 | 套 | 617 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
58 | 凉霸 | 甲供 | 套 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
59 | 打压表 | 乙供 | 套 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 乙供

## 强弱电-公区
一标段 ¦ 强弱电（公区）材料明细表
序号 | 材料名称 | 单位 | 供应方式 | 设计总量 | 备注
1 | LED射灯(低位) | 套 | 甲供 | 56 | 公区
2 | LED射灯(高位) | 套 | 甲供 | 8 | 公区
3 | LED灯带(低位) | m | 甲供 | 188.71 | 公区
4 | LED灯带(高位) | m | 甲供 | 276.84 | 公区
5 | 定制小射灯 | 套 | 甲供 | 16 | 公区
6 | 磁吸调头格栅灯 | 套 | 甲供 | 33 | 公区
7 | 磁吸轨道灯 | 套 | 甲供 | 33 | 公区
8 | 五孔插座 | 个 | 甲供 | 24 | 公区
9 | 网络插座 | 个 | 甲供 | 16 | 公区
10 | 配线BV-2.5 | m | 乙供 | 1341.55 | 首层大堂
11 | 配线BV-4 | m | 乙供 | 412.8 | 首层大堂
12 | LED射灯(标准层) | 套 | 甲供 | 1558 | 标准层
13 | LED灯带(低位) | m | 甲供 | 1820.52 | 标准层
14 | 三孔插座(带开关) | 个 | 甲供 | 416 | 标准层
15 | 五孔插座 | 个 | 甲供 | 162 | 标准层
16 | 86型插座防溅盒 | 个 | 甲供 | 578 | 标准层
17 | 配线BV-2.5 | m | 乙供 | 6681.17 | 标准层
18 | 配线BV-4 | m | 乙供 | 3981.12 | 标准层
19 | 地漏 | 个 | 乙供 | 416 | 标准层
20 | 水龙头 | 个 | 乙供 | 208 | 标准层
21 | 洗衣机地漏 | 个 | 乙供 | 208 | 标准层
22 | 洗衣机龙头 | 个 | 乙供 | 208 | 标准层
23 | LED射灯(低位) | 套 | 甲供 | 49 | 负一层
24 | LED射灯(高位) | 套 | 甲供 | 8 | 负一层
25 | LED射灯(标准层) | 套 | 甲供 | 8 | 负一层
26 | LED灯带(高位) | m | 甲供 | 385.66 | 负一层
27 | 磁吸调头格栅灯 | 套 | 甲供 | 29 | 负一层
28 | 磁吸轨道灯 | 套 | 甲供 | 29 | 负一层
29 | 定制小射灯 | 套 | 甲供 | 13 | 负一层
30 | 配线BV-2.5 | m | 乙供 | 1401.6 | 负一层
31 | 配线BV-4 | m | 乙供 | 561.6 | 负一层
32 | LED射灯 | 套 | 甲供 | 16 | 地下物业
33 | LED灯带 | m | 甲供 | 32.66 | 地下物业
34 | 配线BV-2.5 | m | 乙供 | 188.4 | 地下物业
35 | 配线BV-4 | m | 乙供 | 71.58 | 地下物业
36 | 灯带 | m | 甲供 | 578.04 | 架空层
37 | 配线BV-2.5 | m | 乙供 | 3509.01 | 架空层

## 地暖系统
一标段 ¦ 地暖系统材料明细表（分户型每户量）
序号 | 材料名称 | 供应方式 | 单位 | 设计总量 | A1(34) | B1(68) | B2(17) | C(17) | D1(34) | D2(15) | D3(2) | D4(2) | E(28) | 备注
1 | 燃气壁挂炉24KW | 甲供 | 台 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仅A1
2 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | 183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 温控分集水器6路 | 乙供 | 套 | 119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 温控分集水器7路 | 乙供 | 套 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仅C
6 | 温控分集水器9路 | 乙供 | 套 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 分集水器底盒5-6路 | 乙供 | 个 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 分集水器底盒7-9路 | 乙供 | 个 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | 1562 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | 434 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | 434 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | 434 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | 110328 | 422 | 442 | 457 | 436 | 630 | 623 | 630 | 623 | 624
14 | PPR De32给水管 | 甲供 | m | 1566.8 | 4.13 | 5.65 | 5.65 | 7.89 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 7.8
15 | 隔热波纹套管 | 甲供 | m | 14647 | 54.9 | 61.04 | 61.04 | 64.45 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | 91.26
16 | 控制线RVV3*0.75 | 甲供 | m | 14564.53 | 58.24 | 62.45 | 62.45 | 68.51 | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 75.45
17 | 反射膜 | 甲供 | m2 | 25254.23 | 98.26 | 103.34 | 103.34 | 114.13 | 131.16 | 131.16 | 131.16 | 131.16 | 151.35
18 | 绝热保温板 | 甲供 | m2 | 25254.23 | 98.26 | 103.34 | 103.34 | 114.13 | 131.16 | 131.16 | 131.16 | 131.16 | 151.35
19 | 钢丝网 | 甲供 | m2 | 25254.23 | 98.26 | 103.34 | 103.34 | 114.13 | 131.16 | 131.16 | 131.16 | 131.16 | 151.35
20 | 保温边条 | 甲供 | m | 10568.62 | 42.97 | 44.75 | 44.75 | 46.75 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 58.94
21 | 橡塑保温 | 甲供 | m3 | 275.85 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.44 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.63
22 | 排烟管 | 乙供 | 米 | 125.34 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55

## 排水管
一标段 ¦ PVC排水管工程量明细（分户型）
序号 | 排水管型号 | 单位 | 供应方式 | A1(34) | B1(68) | B2(17) | C(17) | D1(34) | D2(15) | D3(2) | D4(2) | E(28) | 合计(m)
1 | PVC排水管DN50 | m | 甲供 | 5.283 | 20.976 | 20.976 | 19.758 | 22.988 | 22.988 | 22.988 | 22.988 | 11.9 | 3850.03
2 | PVC排水管DN75 | m | 甲供 | 16.997 | 27.266 | 27.266 | 27.6 | 36.446 | 36.446 | 36.446 | 36.446 | 2.11 | 5355.43
3 | PVC排水管DN100 | m | 甲供 | 5.365 | 15.154 | 15.154 | 17.592 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 11.34 | 2896.92
| 合计 | m |  | 939.93 | 4310.93 | 1077.73 | 1104.15 | 2540.28 | 1120.71 | 149.43 | 149.43 | 709.8 | 12102.38
公区地漏清单量
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 供应方式 | 清单量
1 | 卫生间地漏 | DN50 | 个 | 甲供 | 1634
2 | 阳台地漏 | DN75 | 个 | 甲供 | 434
3 | 洗衣机地漏 | DN75 | 个 | 甲供 | 251
| 合计 |  |  |  | 2319

## 乙供-辅材化工
一标段¦乙供辅材化工工程量清单
涂料/界面剂/美缝剂等 共10项
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 供应方式
1 | 白色无机涂料 | PT-01白色无机涂料(跌级吊顶) | M2 | 30853.07 | 乙供
2 | 界面剂 | 界面剂(砼结构原顶) | M2 | 29901.09 | 乙供
3 | 美缝剂 | 地砖及墙砖美缝 | M2 | 16135.3 | 乙供
4 | 白色防水无机涂料 | PT-02白色防水(原顶) | M2 | 4106.83 | 乙供
5 | 2.0mm聚氨酯防水+石英粒 | 地面防水 | M2 | 3208.25 | 乙供
6 | 白色无机涂料底漆 | 底漆(阳台改卧室) | M2 | 2991.52 | 乙供
7 | 腻子 | 玄关柜背后刮腻子 | M2 | 1337.66 | 乙供
8 | 白色防潮无机涂料 | PT-02白色防潮 | M2 | 390.72 | 乙供
9 | 艺术涂料 | PT-04艺术涂料 | M2 | 38.15 | 乙供
10 | 无机涂料 | 石材ST-05同色乳胶漆 | M2 | 8.42 | 乙供
| 10项小计 |  |  | 88971.01

## 乙供-基层材料
一标段¦乙供基层材料工程量清单
防水/砂浆/混凝土等 共10项
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 供应方式
1 | 石膏砂浆找平 | 石膏砂浆(砼结构原顶) | M2 | 25298.71 | 乙供
2 | 水泥砂浆 | 地面素水泥浆防水保护层 | M2 | 23980.6 | 乙供
3 | 1.5mm聚合物防水(II型) | 墙面防水 | M2 | 19239.84 | 乙供
4 | 1mm聚合物防水(防潮层) | 墙面防潮层 | M2 | 15475.31 | 乙供
5 | 混凝土 | 止水反坎 | M3 | 1571.96 | 乙供
6 | 素水泥浆 | 素水泥浆一道 | M2 | 470.63 | 乙供
7 | 1.5mm聚合物防水(II型)二次 | 墙面防水(二次) | M2 | 354.58 | 乙供
8 | 砂浆 | 墙面砂浆抹灰 | M2 | 67.03 | 乙供
9 | 水泥板 | 镀锌钢龙骨包管 | M2 | 26.32 | 乙供
10 | 水泥基 | 水泥基止水反坎 | M3 | 6.03 | 乙供
| 10项小计 |  |  | 86491.01

## 乙供-装修材料
一标段¦乙供装修材料工程量清单
墙布/墙砖/皮革等 共35项
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 供应方式
1 | 背胶 | 墙面贴砖背胶处理 | M2 | 18886.64 | 乙供
2 | WP-02同色墙布 | WP-02墙布(卧室/飘窗) | M2 | 17452.76 | 乙供
3 | WP-01墙布 | WP-01墙布墙面 | M2 | 15598.42 | 乙供
4 | WP-02墙布 | WP-02墙布墙面 | M2 | 12935.27 | 乙供
5 | 钢材 | 钢结构(镀锌)盥洗间 | kg | 9704.81 | 乙供
6 | 基层板 | WD-01木纹冰火板(暗门) | M2 | 8940.11 | 乙供
7 | 鱼肚白(亮光)墙砖 | CT-07大板砖900x2600mm | M2 | 8918.39 | 乙供
8 | 石膏线 | 成品石膏线条<100mm | M | 8850.61 | 乙供
9 | 云雾白(亮光)地砖 | CT-03瓷砖900x1800mm | M2 | 7023.75 | 乙供
10 | 温德姆灰地砖 | CT-02瓷砖900x1800mm | M2 | 6379.82 | 乙供
11 | WP-01同色墙布 | WP-01墙布(客餐厅/飘窗) | M2 | 3205.52 | 乙供
12 | 芬迪玉墙砖 | CT-05大板砖1200x2700mm | M2 | 3097.62 | 乙供
13 | PU-01皮革硬包 | PU-01皮革硬包 | M2 | 2672.39 | 乙供
14 | 芬迪白(亮光)墙砖 | CT-06大板砖1200x2700mm | M2 | 2635.22 | 乙供
15 | 玲珑玉墙砖 | CT-04大板砖1200x2700mm | M2 | 2423.64 | 乙供
16 | 烟雨江南墙砖 | CT-06大板砖1200x2400mm | M2 | 1512.07 | 乙供
17 | 平替砖 | 厨卫飘窗墙砖 | M2 | 1079 | 乙供
18 | PU-01编织皮革硬包 | PU-01编织皮革硬包 | M2 | 946.93 | 乙供
19 | 云雾白(柔光)地砖 | CT-04瓷砖900x1800mm | M2 | 893.12 | 乙供
20 | PU-03浅色肌理皮革 | PU-03浅色肌理皮革 | M2 | 888.61 | 乙供
21 | ABS成品风口 | ABS成品风口 | M2 | 836.27 | 乙供
22 | 预制板 | 新建飘窗空腔 | M3 | 672.39 | 乙供
23 | WD-01木饰面1.2mm | WD-01木饰面 | M2 | 322.94 | 乙供
24 | 陶粒混凝土回填 | 陶粒混凝土回填 | M3 | 253.11 | 乙供
25 | PU-02浅色肌理皮革 | PU-02浅色肌理皮革硬包 | M2 | 198.06 | 乙供
26 | 砌体 | 砖砌包管(厨卫) | m3 | 104.07 | 乙供
27 | GL-04银镜6mm | GL-04银镜 | M2 | 102.34 | 乙供
28 | 木纹冰火板 | WD-01木纹冰火板2 | M2 | 72.01 | 乙供
29 | MR-04银镜6mm | MR-04银镜(E) | M2 | 71.12 | 乙供
30 | GL-02水波纹瓦楞玻璃 | GL-02水波纹玻璃 | M2 | 27.03 | 乙供
31 | 18mm玉石线条 | ST-04石材线条 | M | 4.5 | 乙供
32 | 20x30mm铝格栅 | 天棚CA-03铝格栅 | M2 | 3.52 | 乙供
33 | 扶手(轿厢) | 轿厢扶手 | M | 2.7 | 乙供
34 | 玉石线条 | ST-04石材线条 | M | 2.6 | 乙供
35 | SF-01防火软膜天棚 | SF-01防火软膜天棚 | M2 | 1.42 | 乙供
| 35项小计 |  |  | 136718.78

## 乙供-金属型材
一标段¦乙供金属型材工程量清单
不锈钢/铝合金等 共9项
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 供应方式
1 | 古铜色铝合金1.2mm | MT-01波浪板 | M | 18208.5 | 乙供
2 | 和纹仿古铜不锈钢 | MT-01壁龛 | M | 14144.77 | 乙供
3 | 不锈钢 | 天花MT-04线条10mm | M | 5098.76 | 乙供
4 | 古铜色不锈钢1.2mm | MT-02电梯门套 | M | 3022.95 | 乙供
5 | 60x600铝扣板 | MT-05铝扣板吊顶 | M2 | 147.63 | 乙供
6 | 冲孔铝板2.0mm | 天棚CA-02 | M2 | 27.93 | 乙供
7 | 铜条 | 地面铜条分隔条 | M | 17.17 | 乙供
8 | 铝板2.0mm | 天棚CA-01 | M2 | 16.39 | 乙供
9 | 花格蚀刻不锈钢 | MT-03电梯门楣 | M2 | 4.78 | 乙供
| 9项小计 |  |  | 40688.88

## 乙供-板材龙骨
一标段¦乙供板材/龙骨工程量清单
石膏板/阻燃板等 共5项
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 供应方式
1 | 石膏板 | 100mm厚轻钢龙骨石膏板 | M2 | 29063.53 | 乙供
2 | 阻燃板 | 推拉门门套基层 | M | 9493.84 | 乙供
3 | WD-01摩素板12mm | WD-01摩素板 | M2 | 327.96 | 乙供
4 | 硅酸钙板 | 双层硅酸钙板吊顶(跌级) | M2 | 298.37 | 乙供
5 | 摩素板12mm(BF-01) | BF-01摩素板 | M2 | 46.23 | 乙供
| 5项小计 |  |  | 39229.93

## 乙供-石材
一标段¦乙供石材工程量清单
人造石/大理石等 共10项
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 供应方式
1 | 灰色人造石15mm | ST-01窗台板 | M2 | 1334.02 | 乙供
2 | 深色人造石20mm | ST-01门槛石 | M2 | 957.96 | 乙供
3 | 绿色大理石20mm | ST-02岛台台面 | M2 | 415.2 | 乙供
4 | 莫奈木纹大理石20mm | ST-03圆柱(E) | M | 138.88 | 乙供
5 | 古奇黑大理石18mm | ST-02门槛石 | M2 | 42.4 | 乙供
6 | 天然石材古奇黑18mm | ST-01门槛石 | M2 | 25.52 | 乙供
7 | 白玉兰石材18mm | ST-05墙面铺贴 | M2 | 14.24 | 乙供
8 | 玉石+花岗石复合20mm | ST-04墙面干挂 | M2 | 14.08 | 乙供
9 | 奥特曼灰石材18mm | ST-02地面铺贴 | M2 | 13.51 | 乙供
10 | 白玉兰石材拉槽18mm | ST-05墙面干挂(拉槽) | M2 | 3.02 | 乙供
| 10项小计 |  |  | 2958.83

## 墙面水泥抹灰砂浆
一标段¦墙面水泥抹灰砂浆各区域汇总
序号 | 类别 | 区域 | 单位 | 合计工程量 | 综合单价(元) | 合价(元)
1 | 户内 | 主卫 | M2 | 4378.65 | 30.23 | 132366.66
2 | 户内 | 公卫(含盥洗间) | M2 | 2827 | 30.23 | 85460.33
3 | 户内 | 公卫(D户型盥洗间) | M2 | 1845.96 | 30.23 | 55803.48
4 | 户内 | 厨房 | M2 | 3986.38 | 30.23 | 120508.39
5 | 户内 | 次卫 | M2 | 3351.42 | 30.23 | 101313.27
6 | 公区 | 首层大堂前室 | M2 | 70.26 | 27.57 | 1936.94
7 | 公区 | 标准层大堂前室 | M2 | 238.88 | 27.57 | 6585.84
8 | 公区 | 标准层电梯厅 | M2 | 332.3 | 27.57 | 9161.45
9 | 公区 | 地下负层次大门 | M2 | 22.41 | 27.57 | 617.82
| 总计 |  | M2 | 17053.26 |  | 513754.18

## 指定材料清单
一标段¦指定材料清单量提取汇总
序号 | 材料分类 | 识别名称 | 单位 | 清单量 | 清单合价(元)
1 | 木饰面1.2mm | WD-01木饰面 | M2 | 329.03 | 97560.43
2 | 摩素板12mm | WD-01摩素板 | M2 | 641.98 | 328329.59
3 | 天然石材(古奇黑) | 18mm厚门槛石 | M2 | 223.56 | 153058.32
4 | 天然石材(奥特曼灰) | 18mm地面铺贴 | M2 | 62.82 | 41709.97
5 | 白玉兰天然石材 | 18mm墙面铺贴 | M2 | 37.43 | 32062.22
6 | 精选石材/玉石复合 | 20mm复合墙面干挂 | M2 | 195.91 | 387017.25
| 合计 |  | M2 | 1490.73 | 1039737.78

## 瓷砖(甲供)
一标段¦瓷砖工程量明细(甲供-物料表)
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 总量 | 分类
1 | 打印拼花(亮光) | 1200x2400 | m2 | 417.6 | 小户型
2 | 古奇黑瓷砖 | 1200x2400 | m2 | 734.4 | 小户型
3 | 云雾白(亮光)地面 | 900x1800 | m2 | 8482.32 | 小户型
4 | 云雾白(柔光)卫生间地 | 900x1800 | m2 | 1046.52 | 小户型
5 | 芬迪白(亮光)背景墙 | 1200x2400 | m2 | 2496.96 | 小户型
6 | 鱼肚白(亮光)厨卫墙面 | 900x2600 | m2 | 8314.02 | 小户型
7 | 仿石面阳台地面 | 600x1200 | m2 | 73.44 | 小户型
8 | 深灰色大板(大面积) | 900x1800 | m2 | 10332.36 | 大户型
9 | 深灰色大板(卫生间地) | 900x1800 | m2 | 777.6 | 大户型
10 | 大板地面拼花(深色) | 1200x2400 | m2 | 483.84 | 大户型
11 | 绿色大板(玲珑玉) | 1200x2700 | m2 | 991.44 | 大户型
12 | 芬迪玉大板墙面 | 1200x2700 | m2 | 2293.92 | 大户型
13 | 浅色大板(烟雨江南) | 1200x2700 | m2 | 5462.64 | 大户型
14 | 深色防滑(阳台地面) | 600x1200 | m2 | 181.44 | 大户型
15 | 大板砖1(亮光)大堂 | 1200x2700 | m2 | 1283.04 | 公区
16 | 大板砖2(柔光)标准层地面 | 900x1800 | m2 | 2138.4 | 公区
17 | 大板砖3(柔光)排水沟 | 900x1800 | m2 | 160.38 | 公区
18 | 大板拼花1(柔光)小户型地面 | 900x1800 | m2 | 534.6 | 公区
19 | 大板拼花2(柔光)大户型地面 | 900x1800 | m2 | 1603.8 | 公区
20 | 白雪公主(亮光)标准层墙面 | 1200x2400 | m2 | 2027.52 | 公区
21 | 大板砖5(亮光)标准层墙面 | 1200x2400 | m2 | 823.68 | 公区
22 | 大板砖6(亮面)电梯门套 | 1200x2700 | m2 | 213.84 | 公区
23 | 大板砖7(柔光)轿厢地面 | 1200x2400 | m2 | 63.36 | 公区
24 | 白雪公主(柔光)局部地面 | 900x1800 | m2 | 819.72 | 公区
25 | 大板砖9(亮光)坡道背景墙 | 1200x2700 | m2 | 285.12 | 公区
| 合计 |  | m2 | 52480.7

## 总汇总
一标段¦全项目工程量总汇总
一、甲供材(业主供应)汇总
序号 | 材料大类 | 数量/总量 | 单位 | 供应方式 | 备注
1 | 电线类(9种规格) | 366050.26 | m | 甲供 | 已下单340,010m(92.9%)
2 | 开关插座(14种) | 20799 | 个 | 甲供 | 含浴霸/凉霸开关
3 | PE-RT地暖管De16 | 110328 | m | 甲供 | 已下单77,458m(70.2%)
4 | PPR给水管De32 | 1567 | m | 甲供 | 已下单2,566m(超额)
5 | 壁挂炉(24KW+30KW) | 217 | 台 | 甲供 | 仅下单5台(2.3%)
6 | PVC排水管(3种) | 12102.38 | m | 甲供 | 公元品牌
7 | 公区地漏(3种) | 2319 | 个 | 甲供 | 合计
8 | 洁具(6类) | 1885 | 件 | 甲供 | 坐便器/花洒/水龙头等
9 | 瓷砖(25类) | 52480.7 | m2 | 甲供 | 小户型/大户型/公区
10 | 铝槽灯带 | 13117.63 | m | 甲供
11 | 射灯/防雾灯等 | 6607 | 套 | 甲供
二、乙供材(施工方供应)汇总
序号 | 材料大类 | 项数 | 总量合计 | 单位 | 备注
1 | 辅材化工 | 10 | 88971.01 | M2
2 | 基层材料 | 10 | 86491.01 | M2/M3
3 | 装修材料 | 35 | 136718.78 | M2/M3/kg
4 | 金属型材 | 9 | 40688.88 | M/M2
5 | 板材/龙骨 | 5 | 39229.93 | M2/M
6 | 电气照明 | 1 | 1381 | 个
7 | 石材 | 10 | 2958.83 | M2/M
| 乙供材合计 | 80 | 396439.44 |  | 80项
三、专项工程量汇总
序号 | 专项工程 | 总量 | 单位 | 合价(元) | 备注
1 | 墙面水泥抹灰砂浆 | 17053.26 | M2 | 513754.18 | 户内+公区
2 | 地暖系统(含乙供) | 23 | 项 |  | 分集水器/阀门等
3 | 公区强弱电 | 50 | 项 |  | 灯具/插座/配线等
四、各户型户数统计
户型组 | 户型 | 面积范围 | 户数 | 备注
小户型组 | A1 | 125 m2 | 34
| A2 | 125 m2 | 0 | 未启用
| A3 | 125 m2 | 0 | 未启用
| B1 | 139A m2 | 68
| B2 | 139B m2 | 17
| C | 143 m2 | 17
大户型组 | D1 | 165 m2 | 34
| D2 | 165 m2 | 15
| D3 | 165 m2 | 2
| D4 | 165 m2 | 2
| E | 180 m2 | 28
| 总计 |  | 217 | 户内约32,182m2/公区约6,430m2