## 使用说明
青羊58亩项目 -- 一标段 图算量核对工作簿
操作说明
1. 黄色单元格 = 需要在CAD图纸上量取后填入的[图算量]
2. 蓝色单元格 = 已预填的BOQ数据
3. 差异率 > +-5% 标注"复查", 2~5% 标注"关注", <2% 标注"合理"
户型:A1(34) B1(68) B2(17) C(17) D1(34) D2(15) D3(2) D4(2) E(28)
流程:CAD打开户型图 -> DI量长度/面积 -> 填入黄色格 -> 自动比对

## 01-电线电缆
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 户型 | 户数 | BOQ每户量(m) | 图算每户量(m) | BOQ合计(m) | 图算合计(m) | 差异(m) | 差异率 | 判定
1 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | A1 | 34 | 183.4 |  | 6236.9
2 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | B1 | 68 | 184.2 |  | 12522.2
3 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | B2 | 17 | 184.2 |  | 3130.6
4 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | C | 17 | 190.4 |  | 3237.6
5 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | D1 | 34 | 219.8 |  | 7471.5
6 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | D2 | 15 | 219.7 |  | 3296.2
7 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | D3 | 2 | 219.8 |  | 439.5
8 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | D4 | 2 | 219.8 |  | 439.5
9 | CAT6网线 | CAT6mm2 | m | E | 28 | 245.7 |  | 6880.4
10 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | A1 | 34 | 656.1 |  | 22306.4
11 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | B1 | 68 | 684.3 |  | 46533.8
12 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | B2 | 17 | 684.3 |  | 11633.4
13 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | C | 17 | 640.8 |  | 10892.8
14 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | D1 | 34 | 652.7 |  | 22192.8
15 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | D2 | 15 | 652.7 |  | 9791
16 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | D3 | 2 | 652.8 |  | 1305.5
17 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | D4 | 2 | 652.8 |  | 1305.5
18 | BV-2.5mm2 | BV-2.5mm2 | m | E | 28 | 734.3 |  | 20561
19 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | A1 | 34 | 469.5 |  | 15963
20 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | B1 | 68 | 485 |  | 32980
21 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | B2 | 17 | 485 |  | 8245
22 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | C | 17 | 551.8 |  | 9380.1
23 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | D1 | 34 | 466.7 |  | 15866.8
24 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | D2 | 15 | 466.7 |  | 7000.1
25 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | D3 | 2 | 466.6 |  | 933.3
26 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | D4 | 2 | 466.6 |  | 933.3
27 | BV-4mm2 | BV-4mm2 | m | E | 28 | 525 |  | 14700
28 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | B1 | 68 | 132 |  | 8976
29 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | B2 | 17 | 132 |  | 2244
30 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | C | 17 | 130.6 |  | 2220
31 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | D1 | 34 | 180.5 |  | 6137
32 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | D2 | 15 | 180.5 |  | 2707.5
33 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | D3 | 2 | 180.5 |  | 361
34 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | D4 | 2 | 180.5 |  | 361
35 | BV-6mm2 | BV-6mm2 | m | E | 28 | 196.5 |  | 5502
36 | BV-10mm2 | BV-10mm2 | m | A1 | 34 | 29.1 |  | 989.4
37 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | A1 | 34 | 92.4 |  | 3141.6
38 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | B1 | 68 | 102.8 |  | 6987
39 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | B2 | 17 | 102.8 |  | 1746.8
40 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | C | 17 | 110.7 |  | 1882.1
41 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | D1 | 34 | 130.7 |  | 4445.2
42 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | D2 | 15 | 130.7 |  | 1961.1
43 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | D3 | 2 | 130.8 |  | 261.5
44 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | D4 | 2 | 130.8 |  | 261.5
45 | WDZ-BYJ-6mm2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | E | 28 | 145.6 |  | 4077.6
46 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | A1 | 34 | 13.3 |  | 452.2
47 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | B1 | 68 | 12.6 |  | 854.8
48 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | B2 | 17 | 12.6 |  | 213.7
49 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | C | 17 | 13.4 |  | 227.8
50 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | D1 | 34 | 16 |  | 543.3
51 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | D2 | 15 | 16 |  | 239.7
52 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | D3 | 2 | 16 |  | 32
53 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | D4 | 2 | 16 |  | 32
54 | RVV-2x0.5 | RVV-2x0.5 | m | E | 28 | 13.7 |  | 383.6
55 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | A1 | 34 | 10.8 |  | 367.2
56 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | B1 | 68 | 11.8 |  | 802.4
57 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | B2 | 17 | 11.8 |  | 200.6
58 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | C | 17 | 11.9 |  | 202
59 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | D1 | 34 | 11.3 |  | 383.9
60 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | D2 | 15 | 11.3 |  | 169.3
61 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | D3 | 2 | 11.3 |  | 22.6
62 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | D4 | 2 | 11.3 |  | 22.6
63 | RVV-4x0.5 | RVV-4x0.5 | m | E | 28 | 10.8 |  | 301.6
64 | BVR-4 | BVR-4 | m | A1 | 34 | 38.6 |  | 1312.4
65 | BVR-4 | BVR-4 | m | B1 | 68 | 44.1 |  | 2996.1
66 | BVR-4 | BVR-4 | m | B2 | 17 | 44.1 |  | 749
67 | BVR-4 | BVR-4 | m | C | 17 | 45.3 |  | 770.4
68 | BVR-4 | BVR-4 | m | D1 | 34 | 52.3 |  | 1777.9
69 | BVR-4 | BVR-4 | m | D2 | 15 | 52.3 |  | 784.4
70 | BVR-4 | BVR-4 | m | D3 | 2 | 52.3 |  | 104.6
71 | BVR-4 | BVR-4 | m | D4 | 2 | 52.3 |  | 104.6
72 | BVR-4 | BVR-4 | m | E | 28 | 55.7 |  | 1559.6

## 02-强弱电(户内)
序号 | 材料名称 | 供应方式 | 单位 | 户型 | 户数 | BOQ每户量 | 图算每户量 | BOQ总量 | 图算总量 | 差异 | 差异率 | 判定
1 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
2 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
3 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
4 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
5 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
6 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
7 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
8 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
9 | 强电配电箱 | 甲供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28
10 | 射灯 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 7 |  | 238
11 | 射灯 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 17 |  | 1156
12 | 射灯 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 18 |  | 306
13 | 射灯 | 甲供 | 套 | C | 17 | 12 |  | 204
14 | 射灯 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 21 |  | 714
15 | 射灯 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 29 |  | 435
16 | 射灯 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 29 |  | 58
17 | 射灯 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 29 |  | 58
18 | 射灯 | 甲供 | 套 | E | 28 | 33 |  | 924
19 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
20 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
21 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
22 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
23 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
24 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
25 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
26 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
27 | 感应射灯 | 甲供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28
28 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 2 |  | 68
29 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 2 |  | 136
30 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 3 |  | 51
31 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | C | 17 | 3 |  | 51
32 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 3 |  | 102
33 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 4 |  | 60
34 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 3 |  | 6
35 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 3 |  | 6
36 | 防雾射灯 | 甲供 | 套 | E | 28 | 3 |  | 84
37 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 6 |  | 204
38 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 6 |  | 408
39 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 6 |  | 102
40 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | C | 17 | 6 |  | 102
41 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 8 |  | 272
42 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 8 |  | 120
43 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 8 |  | 16
44 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 8 |  | 16
45 | 白炽灯 | 甲供 | 套 | E | 28 | 7 |  | 196
46 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | A1 | 34 | 38.03 |  | 1293.02
47 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | B1 | 68 | 45.03 |  | 3062.04
48 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | B2 | 17 | 45.03 |  | 765.51
49 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | C | 17 | 36.51 |  | 620.67
50 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | D1 | 34 | 41.26 |  | 1402.84
51 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | D2 | 15 | 41.26 |  | 618.9
52 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | D3 | 2 | 41.26 |  | 82.52
53 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | D4 | 2 | 41.26 |  | 82.52
54 | 铝槽灯带(1) | 甲供 | m | E | 28 | 52.83 |  | 1479.24
55 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | A1 | 34 | 8.32 |  | 282.88
56 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | B1 | 68 | 18.05 |  | 1227.4
57 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | B2 | 17 | 18.05 |  | 306.85
58 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | C | 17 | 11.07 |  | 188.19
59 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | D1 | 34 | 15.55 |  | 528.7
60 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | D2 | 15 | 15.55 |  | 233.25
61 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | D3 | 2 | 15.55 |  | 31.1
62 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | D4 | 2 | 15.55 |  | 31.1
63 | 铝槽灯带(2) | 甲供 | m | E | 28 | 15.59 |  | 436.52
64 | 铝槽灯带(3) | 甲供 | m | A1 | 34 | 8.9 |  | 302.6
65 | 铝槽灯带(3) | 甲供 | m | C | 17 | 8.34 |  | 141.78
66 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
67 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
68 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
69 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
70 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
71 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
72 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
73 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
74 | 凉霸专用开关 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
75 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
76 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 3 |  | 204
77 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 3 |  | 51
78 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | C | 17 | 3 |  | 51
79 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 3 |  | 102
80 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 3 |  | 45
81 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 3 |  | 6
82 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 3 |  | 6
83 | 浴霸专用开关 | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
84 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 5 |  | 170
85 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 12 |  | 816
86 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 12 |  | 204
87 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | C | 17 | 3 |  | 51
88 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
89 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
90 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
91 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
92 | 单开单控开关 | 甲供 | 个 | E | 28 | 12 |  | 336
93 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 3 |  | 102
94 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 9 |  | 612
95 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 9 |  | 153
96 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | C | 17 | 3 |  | 51
97 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 3 |  | 102
98 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 3 |  | 45
99 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 3 |  | 6
100 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 3 |  | 6
101 | 单开双控开关 | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
102 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
103 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
104 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
105 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
106 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
107 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
108 | 双开单控开关 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
109 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 4 |  | 136
110 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 3 |  | 204
111 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 3 |  | 51
112 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | C | 17 | 4 |  | 68
113 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
114 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
115 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
116 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
117 | 双开双控开关 | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
118 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
119 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
120 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
121 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
122 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
123 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
124 | 三开双控开关 | 甲供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
125 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 11 |  | 374
126 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 16 |  | 1088
127 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 16 |  | 272
128 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | C | 17 | 16 |  | 272
129 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 11 |  | 374
130 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 11 |  | 165
131 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 11 |  | 22
132 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 11 |  | 22
133 | 五孔防溅插座 | 甲供 | 个 | E | 28 | 12 |  | 336
134 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 30 |  | 1020
135 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 29 |  | 1972
136 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 29 |  | 493
137 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | C | 17 | 36 |  | 612
138 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 33 |  | 1122
139 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 33 |  | 495
140 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 33 |  | 66
141 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 33 |  | 66
142 | 暗装五孔插座 | 甲供 | 个 | E | 28 | 33 |  | 924
143 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 4 |  | 136
144 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 3 |  | 204
145 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 3 |  | 51
146 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
147 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 4 |  | 136
148 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 4 |  | 60
149 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 4 |  | 8
150 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 4 |  | 8
151 | 三孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
152 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 4 |  | 136
153 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 6 |  | 408
154 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 6 |  | 102
155 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | C | 17 | 4 |  | 68
156 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 4 |  | 136
157 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 4 |  | 60
158 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 4 |  | 8
159 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 4 |  | 8
160 | 五孔防溅插座(带开关) | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
161 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
162 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
163 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
164 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
165 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
166 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
167 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
168 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
169 | 地面五孔插座 | 甲供 | 个 | E | 28 | 4 |  | 112
170 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
171 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
172 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
173 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
174 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
175 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
176 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
177 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
178 | 五孔插座带USB | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
179 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 19 |  | 646
180 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 23 |  | 1564
181 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 23 |  | 391
182 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | C | 17 | 21 |  | 357
183 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 19 |  | 646
184 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 19 |  | 285
185 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 19 |  | 38
186 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 19 |  | 38
187 | 86型插座防溅盒 | 甲供 | 个 | E | 28 | 17 |  | 476
188 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
189 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 3 |  | 204
190 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 3 |  | 51
191 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | C | 17 | 4 |  | 68
192 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 3 |  | 102
193 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 3 |  | 45
194 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 3 |  | 6
195 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 3 |  | 6
196 | 感应夜灯 | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
197 | TP电话插座 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
198 | TP电话插座 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
199 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
200 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
201 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
202 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | C | 17 | 3 |  | 51
203 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
204 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
205 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
206 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
207 | TV电视插座 | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
208 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 3 |  | 102
209 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 3 |  | 204
210 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 3 |  | 51
211 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | C | 17 | 3 |  | 51
212 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 3 |  | 102
213 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 3 |  | 45
214 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 3 |  | 6
215 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 3 |  | 6
216 | TO+TV网络+电视插座 | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
217 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
218 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
219 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
220 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | C | 17 | 3 |  | 51
221 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 3 |  | 102
222 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 3 |  | 45
223 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 3 |  | 6
224 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 3 |  | 6
225 | TO+TP网络+电话插座 | 甲供 | 个 | E | 28 | 3 |  | 84
226 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
227 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
228 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
229 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
230 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
231 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
232 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
233 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
234 | 手动报警按钮 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
235 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
236 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
237 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
238 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
239 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
240 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
241 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
242 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
243 | 燃气报警器(带电源) | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
244 | 空白面板 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
245 | 空白面板 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
246 | 空白面板 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
247 | 空白面板 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
248 | 空白面板 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
249 | 空白面板 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
250 | 空白面板 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
251 | 空白面板 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
252 | 空白面板 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
253 | CAT6网线 | 甲供 | m | A1 | 34 | 183.44 |  | 6236.96
254 | CAT6网线 | 甲供 | m | B1 | 68 | 184.15 |  | 12522.2
255 | CAT6网线 | 甲供 | m | B2 | 17 | 184.15 |  | 3130.55
256 | CAT6网线 | 甲供 | m | C | 17 | 190.45 |  | 3237.65
257 | CAT6网线 | 甲供 | m | D1 | 34 | 219.75 |  | 7471.5
258 | CAT6网线 | 甲供 | m | D2 | 15 | 219.75 |  | 3296.25
259 | CAT6网线 | 甲供 | m | D3 | 2 | 219.75 |  | 439.5
260 | CAT6网线 | 甲供 | m | D4 | 2 | 219.75 |  | 439.5
261 | CAT6网线 | 甲供 | m | E | 28 | 245.73 |  | 6880.44
262 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | A1 | 34 | 656.07 |  | 22306.38
263 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | B1 | 68 | 684.32 |  | 46533.76
264 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | B2 | 17 | 684.32 |  | 11633.44
265 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | C | 17 | 640.75 |  | 10892.75
266 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | D1 | 34 | 652.73 |  | 22192.82
267 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | D2 | 15 | 652.73 |  | 9790.95
268 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | D3 | 2 | 652.73 |  | 1305.46
269 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | D4 | 2 | 652.73 |  | 1305.46
270 | BV-2.5mm2 | 甲供 | m | E | 28 | 734.32 |  | 20560.96
271 | BV-4mm2 | 甲供 | m | A1 | 34 | 469.5 |  | 15963
272 | BV-4mm2 | 甲供 | m | B1 | 68 | 485 |  | 32980
273 | BV-4mm2 | 甲供 | m | B2 | 17 | 485 |  | 8245
274 | BV-4mm2 | 甲供 | m | C | 17 | 551.77 |  | 9380.09
275 | BV-4mm2 | 甲供 | m | D1 | 34 | 466.67 |  | 15866.78
276 | BV-4mm2 | 甲供 | m | D2 | 15 | 466.67 |  | 7000.05
277 | BV-4mm2 | 甲供 | m | D3 | 2 | 466.67 |  | 933.34
278 | BV-4mm2 | 甲供 | m | D4 | 2 | 466.67 |  | 933.34
279 | BV-4mm2 | 甲供 | m | E | 28 | 525 |  | 14700
280 | BV-6mm2 | 甲供 | m | B1 | 68 | 132 |  | 8976
281 | BV-6mm2 | 甲供 | m | B2 | 17 | 132 |  | 2244
282 | BV-6mm2 | 甲供 | m | C | 17 | 130.59 |  | 2220.03
283 | BV-6mm2 | 甲供 | m | D1 | 34 | 180.5 |  | 6137
284 | BV-6mm2 | 甲供 | m | D2 | 15 | 180.5 |  | 2707.5
285 | BV-6mm2 | 甲供 | m | D3 | 2 | 180.5 |  | 361
286 | BV-6mm2 | 甲供 | m | D4 | 2 | 180.5 |  | 361
287 | BV-6mm2 | 甲供 | m | E | 28 | 196.5 |  | 5502
288 | BV-10mm2 | 甲供 | m | A1 | 34 | 29.1 |  | 989.4
289 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | A1 | 34 | 92.4 |  | 3141.6
290 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | B1 | 68 | 102.75 |  | 6987
291 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | B2 | 17 | 102.75 |  | 1746.75
292 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | C | 17 | 110.71 |  | 1882.07
293 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | D1 | 34 | 130.74 |  | 4445.16
294 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | D2 | 15 | 130.74 |  | 1961.1
295 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | D3 | 2 | 130.74 |  | 261.48
296 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | D4 | 2 | 130.74 |  | 261.48
297 | WDZ-BYJ-6mm2 | 甲供 | m | E | 28 | 145.63 |  | 4077.64
298 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | A1 | 34 | 13.3 |  | 452.2
299 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | B1 | 68 | 12.57 |  | 854.76
300 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | B2 | 17 | 12.57 |  | 213.69
301 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | C | 17 | 13.4 |  | 227.8
302 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | D1 | 34 | 15.98 |  | 543.32
303 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | D2 | 15 | 15.98 |  | 239.7
304 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | D3 | 2 | 15.98 |  | 31.96
305 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | D4 | 2 | 15.98 |  | 31.96
306 | RVV-2x0.5 | 甲供 | m | E | 28 | 13.7 |  | 383.6
307 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | A1 | 34 | 10.8 |  | 367.2
308 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | B1 | 68 | 11.8 |  | 802.4
309 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | B2 | 17 | 11.8 |  | 200.6
310 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | C | 17 | 11.88 |  | 201.96
311 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | D1 | 34 | 11.29 |  | 383.86
312 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | D2 | 15 | 11.29 |  | 169.35
313 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | D3 | 2 | 11.29 |  | 22.58
314 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | D4 | 2 | 11.29 |  | 22.58
315 | RVV-4x0.5 | 甲供 | m | E | 28 | 10.77 |  | 301.56
316 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | A1 | 34 | 38.6 |  | 1312.4
317 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | B1 | 68 | 44.06 |  | 2996.08
318 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | B2 | 17 | 44.06 |  | 749.02
319 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | C | 17 | 45.32 |  | 770.44
320 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | D1 | 34 | 52.29 |  | 1777.86
321 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | D2 | 15 | 52.29 |  | 784.35
322 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | D3 | 2 | 52.29 |  | 104.58
323 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | D4 | 2 | 52.29 |  | 104.58
324 | BVR-4接地线 | 甲供 | m | E | 28 | 55.7 |  | 1559.6
325 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
326 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
327 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
328 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
329 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
330 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
331 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
332 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
333 | 主卫-坐便器 | 甲供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28
334 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
335 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 2 |  | 136
336 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 2 |  | 34
337 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | C | 17 | 2 |  | 34
338 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 2 |  | 68
339 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 2 |  | 30
340 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 2 |  | 4
341 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 2 |  | 4
342 | 次卫-坐便器 | 甲供 | 套 | E | 28 | 2 |  | 56
343 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
344 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
345 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
346 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
347 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
348 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
349 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
350 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
351 | 主卫-花洒 | 甲供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28
352 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
353 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 2 |  | 136
354 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 2 |  | 34
355 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | C | 17 | 2 |  | 34
356 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 2 |  | 68
357 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 2 |  | 30
358 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 2 |  | 4
359 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 2 |  | 4
360 | 次卫-花洒 | 甲供 | 套 | E | 28 | 2 |  | 56
361 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
362 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
363 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
364 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | C | 17 | 2 |  | 34
365 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 2 |  | 68
366 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 2 |  | 30
367 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 2 |  | 4
368 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 2 |  | 4
369 | 主卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | E | 28 | 2 |  | 56
370 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
371 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 2 |  | 136
372 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 2 |  | 34
373 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | C | 17 | 2 |  | 34
374 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 2 |  | 68
375 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 2 |  | 30
376 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 2 |  | 4
377 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 2 |  | 4
378 | 次卫-洗脸盆 | 甲供 | 套 | E | 28 | 2 |  | 56
379 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
380 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
381 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
382 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | C | 17 | 2 |  | 34
383 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
384 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
385 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
386 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
387 | 主卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
388 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
389 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
390 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
391 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | C | 17 | 2 |  | 34
392 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
393 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
394 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
395 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
396 | 次卫-洗脸盆水龙头 | 甲供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
397 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
398 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
399 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
400 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
401 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
402 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
403 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
404 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
405 | 洗菜盆水龙头 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
406 | 嵌入式浴缸 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
407 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
408 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
409 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
410 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
411 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
412 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
413 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
414 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
415 | 洗衣机专用水龙头 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
416 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
417 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
418 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
419 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
420 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
421 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
422 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
423 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
424 | 洗衣机地漏DN75 | 甲供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
425 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 5 |  | 170
426 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 8 |  | 544
427 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 8 |  | 136
428 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | C | 17 | 8 |  | 136
429 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 8 |  | 272
430 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 8 |  | 120
431 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 8 |  | 16
432 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 8 |  | 16
433 | 卫生间地漏DN50 | 甲供 | 个 | E | 28 | 8 |  | 224
434 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
435 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
436 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
437 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | C | 17 | 2 |  | 34
438 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
439 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
440 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
441 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
442 | 阳台地漏DN75 | 甲供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
443 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
444 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 2 |  | 136
445 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 2 |  | 34
446 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | C | 17 | 2 |  | 34
447 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 2 |  | 68
448 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 2 |  | 30
449 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 2 |  | 4
450 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 2 |  | 4
451 | 毛巾架(次卫) | 甲供 | 套 | E | 28 | 2 |  | 56
452 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
453 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
454 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
455 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
456 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
457 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
458 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
459 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
460 | 浴巾架(主卫) | 甲供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28
461 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 2 |  | 68
462 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 3 |  | 204
463 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 3 |  | 51
464 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | C | 17 | 3 |  | 51
465 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 3 |  | 102
466 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 3 |  | 45
467 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 3 |  | 6
468 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 3 |  | 6
469 | 厕纸架 | 甲供 | 套 | E | 28 | 3 |  | 84
470 | 暖风机 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 2 |  | 68
471 | 暖风机 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 3 |  | 204
472 | 暖风机 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 3 |  | 51
473 | 暖风机 | 甲供 | 套 | C | 17 | 3 |  | 51
474 | 暖风机 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 3 |  | 102
475 | 暖风机 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 3 |  | 45
476 | 暖风机 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 3 |  | 6
477 | 暖风机 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 3 |  | 6
478 | 暖风机 | 甲供 | 套 | E | 28 | 3 |  | 84
479 | 凉霸 | 甲供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
480 | 凉霸 | 甲供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
481 | 凉霸 | 甲供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
482 | 凉霸 | 甲供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
483 | 凉霸 | 甲供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
484 | 凉霸 | 甲供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
485 | 凉霸 | 甲供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
486 | 凉霸 | 甲供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
487 | 凉霸 | 甲供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28
488 | 打压表 | 乙供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
489 | 打压表 | 乙供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
490 | 打压表 | 乙供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
491 | 打压表 | 乙供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
492 | 打压表 | 乙供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
493 | 打压表 | 乙供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
494 | 打压表 | 乙供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
495 | 打压表 | 乙供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
496 | 打压表 | 乙供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28

## 03-地暖系统
序号 | 材料名称 | 供应方式 | 单位 | 户型 | 户数 | BOQ每户量 | 图算每户量 | BOQ总量 | 图算总量 | 差异 | 差异率 | 判定
1 | 燃气壁挂炉24KW | 甲供 | 台 | A1 | 34 | 1 |  | 34
2 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | B1 | 68 | 1 |  | 68
3 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | B2 | 17 | 1 |  | 17
4 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | C | 17 | 1 |  | 17
5 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | D1 | 34 | 1 |  | 34
6 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | D2 | 15 | 1 |  | 15
7 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | D3 | 2 | 1 |  | 2
8 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | D4 | 2 | 1 |  | 2
9 | 燃气壁挂炉30KW | 甲供 | 台 | E | 28 | 1 |  | 28
10 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | A1 | 34 | 1 |  | 34
11 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | B1 | 68 | 1 |  | 68
12 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | B2 | 17 | 1 |  | 17
13 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | C | 17 | 1 |  | 17
14 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | D1 | 34 | 1 |  | 34
15 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | D2 | 15 | 1 |  | 15
16 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | D3 | 2 | 1 |  | 2
17 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | D4 | 2 | 1 |  | 2
18 | 热水循环泵 | 乙供 | 台 | E | 28 | 1 |  | 28
19 | 温控分集水器6路 | 乙供 | 套 | A1 | 34 | 1 |  | 34
20 | 温控分集水器6路 | 乙供 | 套 | B1 | 68 | 1 |  | 68
21 | 温控分集水器6路 | 乙供 | 套 | B2 | 17 | 1 |  | 17
22 | 温控分集水器7路 | 乙供 | 套 | C | 17 | 1 |  | 17
23 | 温控分集水器9路 | 乙供 | 套 | D1 | 34 | 1 |  | 34
24 | 温控分集水器9路 | 乙供 | 套 | D2 | 15 | 1 |  | 15
25 | 温控分集水器9路 | 乙供 | 套 | D3 | 2 | 1 |  | 2
26 | 温控分集水器9路 | 乙供 | 套 | D4 | 2 | 1 |  | 2
27 | 温控分集水器9路 | 乙供 | 套 | E | 28 | 1 |  | 28
28 | 分集水器底盒5-6路 | 乙供 | 个 | A1 | 34 | 1 |  | 34
29 | 分集水器底盒5-6路 | 乙供 | 个 | B1 | 68 | 1 |  | 68
30 | 分集水器底盒5-6路 | 乙供 | 个 | B2 | 17 | 1 |  | 17
31 | 分集水器底盒5-6路 | 乙供 | 个 | C | 17 | 1 |  | 17
32 | 分集水器底盒7-9路 | 乙供 | 个 | D1 | 34 | 1 |  | 34
33 | 分集水器底盒7-9路 | 乙供 | 个 | D2 | 15 | 1 |  | 15
34 | 分集水器底盒7-9路 | 乙供 | 个 | D3 | 2 | 1 |  | 2
35 | 分集水器底盒7-9路 | 乙供 | 个 | D4 | 2 | 1 |  | 2
36 | 分集水器底盒7-9路 | 乙供 | 个 | E | 28 | 1 |  | 28
37 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | A1 | 34 | 6 |  | 204
38 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | B1 | 68 | 6 |  | 408
39 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | B2 | 17 | 6 |  | 102
40 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | C | 17 | 7 |  | 119
41 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | D1 | 34 | 9 |  | 306
42 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | D2 | 15 | 9 |  | 135
43 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | D3 | 2 | 9 |  | 18
44 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | D4 | 2 | 9 |  | 18
45 | 电热执行器(常开型) | 乙供 | 个 | E | 28 | 9 |  | 252
46 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
47 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
48 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
49 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | C | 17 | 2 |  | 34
50 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
51 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
52 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
53 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
54 | 角阀DN15 | 乙供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
55 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
56 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
57 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
58 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | C | 17 | 2 |  | 34
59 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
60 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
61 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
62 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
63 | 角阀DN20 | 乙供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
64 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | A1 | 34 | 2 |  | 68
65 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | B1 | 68 | 2 |  | 136
66 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | B2 | 17 | 2 |  | 34
67 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | C | 17 | 2 |  | 34
68 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | D1 | 34 | 2 |  | 68
69 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | D2 | 15 | 2 |  | 30
70 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | D3 | 2 | 2 |  | 4
71 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | D4 | 2 | 2 |  | 4
72 | 球阀DN25 | 乙供 | 个 | E | 28 | 2 |  | 56
73 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | A1 | 34 | 422 |  | 14348
74 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | B1 | 68 | 442 |  | 30056
75 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | B2 | 17 | 457 |  | 7769
76 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | C | 17 | 436 |  | 7412
77 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | D1 | 34 | 630 |  | 21420
78 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | D2 | 15 | 623 |  | 9345
79 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | D3 | 2 | 630 |  | 1260
80 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | D4 | 2 | 623 |  | 1246
81 | PE-RT地暖管De16*2.0 | 甲供 | m | E | 28 | 624 |  | 17472

## 04-排水管
序号 | 材料名称 | 单位 | 户型 | 户数 | BOQ每户量(m) | 图算每户量(m) | BOQ总量(m) | 图算总量(m) | 差异(m) | 差异率 | 判定
1 | PVC排水管DN50 | m | A1 | 34 | 5.283 |  | 179.62
2 | PVC排水管DN50 | m | B1 | 68 | 20.976 |  | 1426.37
3 | PVC排水管DN50 | m | B2 | 17 | 20.976 |  | 356.59
4 | PVC排水管DN50 | m | C | 17 | 19.758 |  | 335.89
5 | PVC排水管DN50 | m | D1 | 34 | 22.988 |  | 781.59
6 | PVC排水管DN50 | m | D2 | 15 | 22.988 |  | 344.82
7 | PVC排水管DN50 | m | D3 | 2 | 22.988 |  | 45.98
8 | PVC排水管DN50 | m | D4 | 2 | 22.988 |  | 45.98
9 | PVC排水管DN50 | m | E | 28 | 11.9 |  | 333.2
10 | PVC排水管DN75 | m | A1 | 34 | 16.997 |  | 577.9
11 | PVC排水管DN75 | m | B1 | 68 | 27.266 |  | 1854.09
12 | PVC排水管DN75 | m | B2 | 17 | 27.266 |  | 463.52
13 | PVC排水管DN75 | m | C | 17 | 27.6 |  | 469.2
14 | PVC排水管DN75 | m | D1 | 34 | 36.446 |  | 1239.16
15 | PVC排水管DN75 | m | D2 | 15 | 36.446 |  | 546.69
16 | PVC排水管DN75 | m | D3 | 2 | 36.446 |  | 72.89
17 | PVC排水管DN75 | m | D4 | 2 | 36.446 |  | 72.89
18 | PVC排水管DN75 | m | E | 28 | 2.11 |  | 59.08
19 | PVC排水管DN100 | m | A1 | 34 | 5.365 |  | 182.41
20 | PVC排水管DN100 | m | B1 | 68 | 15.154 |  | 1030.47
21 | PVC排水管DN100 | m | B2 | 17 | 15.154 |  | 257.62
22 | PVC排水管DN100 | m | C | 17 | 17.592 |  | 299.06
23 | PVC排水管DN100 | m | D1 | 34 | 15.28 |  | 519.52
24 | PVC排水管DN100 | m | D2 | 15 | 15.28 |  | 229.2
25 | PVC排水管DN100 | m | D3 | 2 | 15.28 |  | 30.56
26 | PVC排水管DN100 | m | D4 | 2 | 15.28 |  | 30.56
27 | PVC排水管DN100 | m | E | 28 | 11.34 |  | 317.52

## 05-墙面抹灰
序号 | 区域 | 单位 | BOQ面积(m2) | 图算面积(m2) | 差异(m2) | 差异率 | 判定
1 | 主卫 | M2 | 4378.65
2 | 公卫(含盥洗间) | M2 | 2827
3 | 公卫(D户型盥洗间) | M2 | 1845.96
4 | 厨房 | M2 | 3986.38
5 | 次卫 | M2 | 3351.42
6 | 首层大堂前室 | M2 | 70.26
7 | 标准层大堂前室 | M2 | 238.88
8 | 标准层电梯厅 | M2 | 332.3
9 | 地下负层次大门 | M2 | 22.41

## 06-瓷砖(甲供)
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 分类 | BOQ面积(m2) | 图算面积(m2) | 差异(m2) | 差异率 | 判定
1 | 打印拼花(亮光) | 1200x2400 | m2 | 小户型 | 417.6
2 | 古奇黑瓷砖 | 1200x2400 | m2 | 小户型 | 734.4
3 | 云雾白(亮光)地面 | 900x1800 | m2 | 小户型 | 8482.32
4 | 云雾白(柔光)卫生间地 | 900x1800 | m2 | 小户型 | 1046.52
5 | 芬迪白(亮光)背景墙 | 1200x2400 | m2 | 小户型 | 2496.96
6 | 鱼肚白(亮光)厨卫墙面 | 900x2600 | m2 | 小户型 | 8314.02
7 | 仿石面阳台地面 | 600x1200 | m2 | 小户型 | 73.44
8 | 深灰色大板(大面积) | 900x1800 | m2 | 大户型 | 10332.36
9 | 深灰色大板(卫生间地) | 900x1800 | m2 | 大户型 | 777.6
10 | 大板地面拼花(深色) | 1200x2400 | m2 | 大户型 | 483.84
11 | 绿色大板(玲珑玉) | 1200x2700 | m2 | 大户型 | 991.44
12 | 芬迪玉大板墙面 | 1200x2700 | m2 | 大户型 | 2293.92
13 | 浅色大板(烟雨江南) | 1200x2700 | m2 | 大户型 | 5462.64
14 | 深色防滑(阳台地面) | 600x1200 | m2 | 大户型 | 181.44
15 | 大板砖1(亮光)大堂 | 1200x2700 | m2 | 公区 | 1283.04
16 | 大板砖2(柔光)标准层地面 | 900x1800 | m2 | 公区 | 2138.4
17 | 大板砖3(柔光)排水沟 | 900x1800 | m2 | 公区 | 160.38
18 | 大板拼花1(柔光)小户型地面 | 900x1800 | m2 | 公区 | 534.6
19 | 大板拼花2(柔光)大户型地面 | 900x1800 | m2 | 公区 | 1603.8
20 | 白雪公主(亮光)标准层墙面 | 1200x2400 | m2 | 公区 | 2027.52
21 | 大板砖5(亮光)标准层墙面 | 1200x2400 | m2 | 公区 | 823.68
22 | 大板砖6(亮面)电梯门套 | 1200x2700 | m2 | 公区 | 213.84
23 | 大板砖7(柔光)轿厢地面 | 1200x2400 | m2 | 公区 | 63.36
24 | 白雪公主(柔光)局部地面 | 900x1800 | m2 | 公区 | 819.72
25 | 大板砖9(亮光)坡道背景墙 | 1200x2700 | m2 | 公区 | 285.12

## 07-装修材料(面积类)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 图算量 | 差异 | 差异率 | 判定
1 | 背胶 | 墙面贴砖背胶处理 | M2 | 18886.64
2 | WP-02同色墙布 | WP-02墙布(卧室/飘窗) | M2 | 17452.76
3 | WP-01墙布 | WP-01墙布墙面 | M2 | 15598.42
4 | WP-02墙布 | WP-02墙布墙面 | M2 | 12935.27
5 | 基层板 | WD-01木纹冰火板(暗门) | M2 | 8940.11
6 | 鱼肚白(亮光)墙砖 | CT-07大板砖900x2600mm | M2 | 8918.39
7 | 石膏线 | 成品石膏线条<100mm | M | 8850.61
8 | 云雾白(亮光)地砖 | CT-03瓷砖900x1800mm | M2 | 7023.75
9 | 温德姆灰地砖 | CT-02瓷砖900x1800mm | M2 | 6379.82
10 | WP-01同色墙布 | WP-01墙布(客餐厅/飘窗) | M2 | 3205.52
11 | 芬迪玉墙砖 | CT-05大板砖1200x2700mm | M2 | 3097.62
12 | PU-01皮革硬包 | PU-01皮革硬包 | M2 | 2672.39
13 | 芬迪白(亮光)墙砖 | CT-06大板砖1200x2700mm | M2 | 2635.22
14 | 玲珑玉墙砖 | CT-04大板砖1200x2700mm | M2 | 2423.64
15 | 烟雨江南墙砖 | CT-06大板砖1200x2400mm | M2 | 1512.07
16 | 平替砖 | 厨卫飘窗墙砖 | M2 | 1079
17 | PU-01编织皮革硬包 | PU-01编织皮革硬包 | M2 | 946.93
18 | 云雾白(柔光)地砖 | CT-04瓷砖900x1800mm | M2 | 893.12
19 | PU-03浅色肌理皮革 | PU-03浅色肌理皮革 | M2 | 888.61
20 | ABS成品风口 | ABS成品风口 | M2 | 836.27
21 | WD-01木饰面1.2mm | WD-01木饰面 | M2 | 322.94
22 | PU-02浅色肌理皮革 | PU-02浅色肌理皮革硬包 | M2 | 198.06
23 | GL-04银镜6mm | GL-04银镜 | M2 | 102.34
24 | 木纹冰火板 | WD-01木纹冰火板2 | M2 | 72.01
25 | MR-04银镜6mm | MR-04银镜(E) | M2 | 71.12
26 | GL-02水波纹瓦楞玻璃 | GL-02水波纹玻璃 | M2 | 27.03
27 | 18mm玉石线条 | ST-04石材线条 | M | 4.5
28 | 20x30mm铝格栅 | 天棚CA-03铝格栅 | M2 | 3.52
29 | 扶手(轿厢) | 轿厢扶手 | M | 2.7
30 | 玉石线条 | ST-04石材线条 | M | 2.6
31 | SF-01防火软膜天棚 | SF-01防火软膜天棚 | M2 | 1.42

## 08-金属型材
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 图算量 | 差异 | 差异率 | 判定
1 | 古铜色铝合金1.2mm | MT-01波浪板 | M | 18208.5
2 | 和纹仿古铜不锈钢 | MT-01壁龛 | M | 14144.77
3 | 不锈钢 | 天花MT-04线条10mm | M | 5098.76
4 | 古铜色不锈钢1.2mm | MT-02电梯门套 | M | 3022.95
5 | 60x600铝扣板 | MT-05铝扣板吊顶 | M2 | 147.63
6 | 冲孔铝板2.0mm | 天棚CA-02 | M2 | 27.93
7 | 铜条 | 地面铜条分隔条 | M | 17.17
8 | 铝板2.0mm | 天棚CA-01 | M2 | 16.39

## 09-石材
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | BOQ工程量 | 图算量 | 差异 | 差异率 | 判定
1 | 灰色人造石15mm | ST-01窗台板 | M2 | 1334.02
2 | 深色人造石20mm | ST-01门槛石 | M2 | 957.96
3 | 绿色大理石20mm | ST-02岛台台面 | M2 | 415.2
4 | 莫奈木纹大理石20mm | ST-03圆柱(E) | M | 138.88
5 | 古奇黑大理石18mm | ST-02门槛石 | M2 | 42.4
6 | 天然石材古奇黑18mm | ST-01门槛石 | M2 | 25.52
7 | 白玉兰石材18mm | ST-05墙面铺贴 | M2 | 14.24
8 | 玉石+花岗石复合20mm | ST-04墙面干挂 | M2 | 14.08
9 | 奥特曼灰石材18mm | ST-02地面铺贴 | M2 | 13.51

## 10-强弱电(公区)
序号 | 材料名称 | 单位 | 供应方式 | BOQ总量 | 图算量 | 差异 | 差异率 | 判定
1 | LED射灯(低位) | 套 | 甲供 | 56
2 | LED射灯(高位) | 套 | 甲供 | 8
3 | LED灯带(低位) | m | 甲供 | 188.71
4 | LED灯带(高位) | m | 甲供 | 276.84
5 | 定制小射灯 | 套 | 甲供 | 16
6 | 磁吸调头格栅灯 | 套 | 甲供 | 33
7 | 磁吸轨道灯 | 套 | 甲供 | 33
8 | 五孔插座 | 个 | 甲供 | 24
9 | 网络插座 | 个 | 甲供 | 16
10 | 配线BV-2.5 | m | 乙供 | 1341.55
11 | 配线BV-4 | m | 乙供 | 412.8
12 | LED射灯(标准层) | 套 | 甲供 | 1558
13 | LED灯带(低位) | m | 甲供 | 1820.52
14 | 三孔插座(带开关) | 个 | 甲供 | 416
15 | 五孔插座 | 个 | 甲供 | 162
16 | 86型插座防溅盒 | 个 | 甲供 | 578
17 | 配线BV-2.5 | m | 乙供 | 6681.17
18 | 配线BV-4 | m | 乙供 | 3981.12
19 | 地漏 | 个 | 乙供 | 416
20 | 水龙头 | 个 | 乙供 | 208
21 | 洗衣机地漏 | 个 | 乙供 | 208
22 | 洗衣机龙头 | 个 | 乙供 | 208